## Slide 2: 光压
用f表示力密度，ρ表示电荷密度，电磁场对电荷的作用力：
麦克斯韦方程组：

## Slide 3: 光压
推导可得：
其中T为电磁场的动量流密度张量， g为动量密度
I为单位张量，g为动量密度。
电磁场具有动量，当光波入射到物体表面，被物体吸收或反射，动量发生变化，也就是对物体施加了力的作用，这就是光压

## Slide 4: 光压
根据光的量子理论，光子动量：
光强为I₀的一束光照射到小面积ds上，功率
光子数为N，真空中光速为c，介质折射率n，表面反射率R，透射率T，则单位时间内光子动量变化

## Slide 5: 光压
小面元受力：
则整个表面受力：

## Slide 6: 散射力与梯度力
左图为均匀光场，横向力完全抵消，但Z方向存在推力，称为散射力；右图为非均匀光场，从左到右增强，较强光线使小球获得较大的动量，因此横向力不完全抵消，合力将小球推往右下。由于光场分布不均匀产生的力称为梯度力。

## Slide 7: 光压
下面以一个例子来说明激光光压的大小
  氦氖激光器功率10mW，用NA为0.85的显微物镜将其聚焦到衍射极限光斑大小，聚苯乙烯小球直径1μm
  聚焦光斑衍射极限值
  δy = 0.610.454μm
  面积
  πδy²= 6.48×²

## Slide 8: 光压
若功率无损失，则辐射通量
E = 1.5×
产生的光压为
P = 50Pa
产生的推力
F ≈ PS = πr² = 9.817×

## Slide 9: 光压
小球质量
m = ρV = ρ³ = 0.55×
产生的加速度
a = 1.784×/s²
由此可见，每一个光子动量虽小，但是在激光这种高亮度光源应用之后光压效应就很明显了，也使光镊技术成为可能。

## Slide 10: 光电位置探测器
典型的光电位置探测器QD（quadrant detector）核心部件为光电四分管，靶面由如下图所示的四个完全相同的面元组成
Notes: 四个面元同时接受光信号，通过光电转换和信号采样放大，最终转化为四路电压信号输出。当光斑落于中心时，四路输出电压相同，当光斑位置发生偏移时，相应电压信号会发生变化。通过对输出信号进行处理，可获得被捕获物体的位置信息

## Slide 11: 光电位置探测器
典型处理方法：
四象限加减求解法
A、B、C和D分别为探测器四路输出电压信号，分别为光斑的位置信号在x轴和y轴上的分量，反应光阱中微粒的水平运动情况，包含了微粒的轴向运动信息。
Notes: 四个面元同时接受光信号，通过光电转换和信号采样放大，最终转化为四路电压信号输出。当光斑落于中心时，四路输出电压相同，当光斑位置发生偏移时，相应电压信号会发生变化。通过对输出信号进行处理，可获得被捕获物体的位置信息